СПРАВКА

на существующие водопроводные сети и канализацию

Таблица № 10

| Местоположение | Характеристика водопроводных сетей | Характеристика канализации |
| --- | --- | --- |
|  | протяжен ность, км | диаметр, мм | материал труб | износ, % | оснащенные приборами учета, % | соответствует СанПиН | система канализация | качество СанПиН | вид канализации | износ, % |
|  |  |  |  |  |  |  | централизованная | в выгреба | надворная уборная |  | самотечная | напорная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Д. Николаевка | 3 | 70 | полиэтил. | 70 | -------- | да | ------ | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- |

Зам. главы                                                                                                                                                    Е.П. Лепило